## finantare_infra
Informatii privind cheltuielile și finanțarea infrastructurilor de cercetare
N.B. Se vor completa ambele file din fisier!
Costuri de construcție
estimate inițial, costuri realizate în prezent, din care evidențiați contribuția RM (mii lei)
| Total (mii lei) | Din care, contribuția RM (mii lei)
Costuri de construcție estimate
Costuri de construcție realizate, în total / surse de finanțare
Valoarea infrastructrurii la momentul punerii în funcțiune
Costuri de upgrade
estimate inițial, costuri realizate în prezent, din care evidențiați contribuția RM (mii lei)
| Total (mii lei) | Din care, contribuția RM (mii lei)
Costuri de upgrade estimate
Costuri de upgrade realizate, în total / surse de finanțare
Valoarea infrastructrurii după ultimul upgrade
Costuri de operare
estimate inițial, costuri realizate/sursă de finanțare/an (mii lei/an) din care evidențiați contribuția RM (mii lei)
| Total (mii lei) | Din care, contribuția RM (mii lei)
Costuri de operare estimate
Costuri de operare realizate, în total / surse de finanțare
Valoarea costurilor de operare a infrastructurii
Costuri de casare (dacă este cazul)
estimativ total și realizat/an (mii lei)
| Total (mii lei) | Din care, contribuția RM (mii lei)
Costuri de decomisionare estimate
Costuri de decomisionare realizate, în total, / surse de finanțare

## echipament
Informatii privind echipamentele de cercetare
Valoarea estimată a echipamentului de cercetare (lei)
valoarea totală de intrare | 1103734.5
valoarea totală de bilanț | 165145
Date privind echipamentele de cercetare
Nr.d/o | Denumirea componentelor (echipamente,terenuri etc.) | Proprietar/-i | Destinația | Locul amplasării | Cantitatea (unitate) | Sursa de proviniență a mijl. financiare | Cota de participare | Anul producerii | Data punerii în funcțiune | Nr.de inventar | Valoarea de intrare (lei) | Valoarea contabilă/ de bilanț (lei) | Gradul amortizării/ uzurii (%) | Durata de utilizare/ funcționare utilă (ani) | Mențiuni
* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Sistem de electroforeza CONSORT | Institutul de Zoologie | Sistemul de electroforeză CONSORT este destinat pentru programarea parametrilor necesari în mod manual și în memoria aparatului; este dotat cu camere pentru electroforeză verticală și orizontală (pentru electroforeza ADN și a proteinelor). | Centrul de Cercetare a Invaziilor Biologice, Laboratorul Sistematică și Filogenie Moleculară | 1 | Bugetul de stat | 100 | 2007 | 2007-08-03 | 31490022 | 56000 | 0 | 100 | 10 | Dotarea cu camere electroforeză verticală și orizontală.
2 | Sistem de vizualizare a celulei și documentarea foto | Institutul de Zoologie | Sistemul pentru vizualizarea gelului și documentarea foto este înzestrat cu program automat. | Centrul de Cercetare a Invaziilor Biologice, Laboratorul Sistematică și Filogenie Moleculară | 1 | Bugetul de stat | 100 | 2007 | 2007-08-03 | 31490023 | 126000 | 0 | 100 | 10 | Programarea parametrilor necesari în mod manual și în memoria.
3 | Amplificator PCR – (Polymerase Chain Reaction) | Institutul de Zoologie | Amplificatorul PCR (blocul de termostatare dispune de 96 locuri pentru eprubete de 0,2 ml). Metodele complete PCR pot fi stocate sub numele utilizatorului și sub denumirea metodei. Operațiile sînt controlate de 5 programe de diagnosticare. | Centrul de Cercetare a Invaziilor Biologice, Laboratorul Sistematică și Filogenie Moleculară | 1 | Bugetul de stat | 100 | 2007 | 2007-07-03 | 31490020 | 120750 | 0 | 100 | 10 | Amplificarea moleculei de ADN țintă.
4 | Incubator cu racire BMT friocell 55 (volum 55 litri, temperatura de la 0°C pina la 99,9°C, precizie 0,5°C) | Institutul de Zoologie | Incubatorul cu răcire este destinat în special termostatării cu precizie a condiţiilor de păstrare a eşantioanelor biologice, este dotat cu 5 programe de menţinere dirijată a temperaturii. | Centrul de Cercetare a Invaziilor Biologice, Laboratorul Sistematică și Filogenie Moleculară | 1 | Bugetul de stat | 100 | 2008 | 2008-10-01 | 31490051 | 93908 | 0 | 100 | 8 | Asigurarea incubării constante şi reproductibile.
5 | Microscop Leica DM2500 cu accesorii | Institutul de Zoologie | Microscopul Leica DM2500 este destinat pentru examinarea în câmp luminos, în contrastul de fază și în câmpul întunecat. | Centrul de Cercetare a Invaziilor Biologice, Laboratorul sistematică și Filogenie Moleculară | 1 | Bugetul de stat | 100 | 2008 | 2008-02-13 | 31450014 | 382950 | 0 | 100 | 10 | Vizualizarea, stocarea şi prelucrarea biometrică a obiectelor zoologice.
6 | Hota de securitate biologica Clasa II A AC2-3E8 | Institutul de Zoologie | Hota de securitate biologica este destinată procesării diverselor probe, amestecuri într-un mediu steril. | Centrul de Cercetare a Invaziilor Biologice, Laboratorul sistematică și Filogenie Moleculară | 1 | Proiect international | 100 | 2015 | 2015-11-27 | 31490172 | 125362.5 | 50145 | 60 | 10 | Asigurarea constanței calități a mediului steril.
7 | Autoclav vertical RAIPA model AES-75 | Institutul de Zoologie | Autoclavul funcționează automat prin microprocesor. Dispune 10 programe individuale standard asigurând toate tipurile de sterilizare uzuale. | Centrul de Cercetare a Invaziilor Biologice, Laboratorul Sistematică și Filogenie Moleculară | 1 | Bugetul de stat | 100 | 2007 | 2007-11-20 | 31490026 | 83764 | 0 | 100 | 10 | Asigurarea tuturor tipurilor de sterilizare uzuale.
8 | Hota cu flux laminar clasa II MN120, NUVE | Institutul de Zoologie | Hota cu flux laminar vertical este destinată procesării diverselor probe, amestecuri într-un mediu steril, are aplicații pentru testele de sterilitate, culturile de celule, prepararea mediilor de cultură. | Centrul de Cercetare a Invaziilor Biologice, Laboratorul Sistematică și Filogenie Moleculară | 1 | Bugetul de stat | 100 | 2021 | 2021-07-09 | 31490421 | 115000 | 115000 | 0 | 10 | Asigurarea constanței calități a mediului steril.
Total | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | 1103734.5 | 165145 | x | x